**DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU**

Sayın ……………………………………………………………………………

İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, aşağıda isim ve özellikleri belirtilen malzemelerin/hizmetlerin alımı, **Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esaslarının** 13/1-b maddesine göre, **Doğrudan Temin Usulü** ile yapılacaktır. Söz konusu mal/hizmet alımlarına ilişkin fiyat teklifinizin aşağıdaki **BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNE’**ne yazılarak Ajansımıza sunulması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

**Dr. Burhan AKYILMAZ**

Ajans Genel Sekreteri

**Adres:**

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreterliği

Prof.Dr. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi K:2-3

Şehitkamil/ GAZİANTEP

Tel: 0(342) 231 07 01-02 Faks: 0(342) 231 07 03

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ** | | | | |
| *Ai* | | | *Bii* | | | |
| **S.N.** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | | **Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** | **Toplam Tutarı**  **(KDV Hariç)** |
|  | “POMPAJ VE İLETİM YAPILARI” Danışmanlık Hizmeti | | **Adet** | **1** | **……………** | **…….....……** |
| **KDV Dahil Toplam (%… KDV)** | | ……………………… | | | |
| **Teklif Edilen Danışman** | | ……………………………….. | | | |

**Yetkili Ad-Soyad: ……………………**

**Unvanı: ……………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Teknik Şartname Formu** | | |
| **Referans Numarası:** | TRC1/20/TD/0013 |
| **Yararlanıcı Kurum:** | Nizip Belediyesi |
| **Projenin Adı:** | Nizip Çayını Temizleme Üzerine Bir Araştırma |
| **Danışmanlık Konu Başlıkları ve İçeriği:** | **1-POMPAJ VE İLETİM YAPILARI**   * Nizip Çayının kirliliği ile ilgili araştırma yapılması. * 1/25000’ lik ölçekte ve detayda genel vaziyet planlarının hazırlanması. * Terfi istasyonu yer seçimi, pompa ve motor seçimi, toplam kurulu gücün hesaplanması. * Basma hattının planlanması kapsamında plan ve profilin oluşturulması, boru çapı ve tipinin belirlenmesi. * Basma deposunun planlanması kapsamında depo yerinin, ebadının, tipinin ve depodaki su kotlarının belirlenmesi. * Depodan Nizip Çayına iletim hattının planlanması, plan ve profilin oluşturulması, boru çapı ve tipinin belirlenmesi, Nizip Çayına bağlantı yapısının belirlenmesi. * Projeyi tarifleyecek tip çizimler. * Yapılara ait yaklaşık maliyetler.   **2-GES (Güneş Enerji Santrali) YAPISI**   * 1/25000’ LİK ölçekte ve detayda genel vaziyet planlarının hazırlanması. * GES yapısının planlanması kapsamında yer seçimi, kurulu gücün hesaplanması. * Projeyi tarifleyecek tip çizimler. * Yapılara ait yaklaşık maliyetler.   -1-2 deki Çalışmaların rapor olarak hazırlanması.  . |
| **Danışmanlık Süresi (Gün ve saat):** | **Gün:** 30  **Saat:** 90 |
| **Danışmanlık (Öngörülen) Tarih Aralığı:** | **Başlangıç:** 2 Kasım 2020  **Bitiş:** 2 Aralık 2020 |
| **Katılımcı Sayısı:** | **Kişi**: 2 |
| **Danışmanlık Çalışma Yeri:** | **İl:** Gaziantep  **İlçe:** Nizip  **Çalışma Alanı:** Nizip ilçe sınırları, Nizip Çayı güzergâhı, Fırat Nehri kıyıları, Nizip mahalleleri (köyleri), Nizip Belediye Binası |

**NOT1:** Fiyatlara konaklama, ulaşım masrafları vb. tüm masraflar dahildir. Ayrıca hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

**NOT2:** İşe başlama tarihleri danışmanlık alan kurumun talebine göre değişiklik gösterebilir.

|  |
| --- |
| *Ai* Bu sütun ajans tarafından hazırlanacaktır.  *Bii* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. |